Laser stabilization and control

PDH method

对激光器的频率稳定，我们主要采用PDH稳频方案，该方案的PID，low pass filter，mixer，phase shifter，RF oscillator这些伺服电子设备都由Toptica DL pro激光控制器自带。

如果是加低频级边带，那么激光内置RF oscillator就可以搞定。若要加MHz及以上级别调制需要外部的EOM、信号发生器和驱动EOM的放大器。

PDH方案的要点:

- error signal：

- is the optical power of the carrier wave, is the power of the first side-band wave, is the phase difference between the mixed signals.

- Error signal:

- 2、The best modulation index is (). In this condition, the slope of the error signal will be most steep.

- The capture range of the PID is the side-band frequency from the carrier frequency, i.e. the modulation frequency.

- The locking point is integer multiples of the free spectral range of the reference cavity. The integer is very large, typically around 105.

- PDH误差信号的推导：

- 入射光经过相位调制：

- 将上式做傅里叶级数展开：

- 其中，即：

- 为n阶Bessel函数。故：

- 当光场从参考腔反射后，会附加上参考腔的共振信息，数学形式就是乘上反射系数：

- 当调制深度约为1时，的Bessel函数值都很小故可以只保留到1阶项，反射光强信号为：

- 其中，经过mixer和低通滤波的解调过程后得到误差信号为：

- Polarization spectroscopy method

- 采用PDH方案有一个难以避免的问题，那就是参考腔腔长的单向漂移会导致激光锁定的中心频率漂移。为了防止这一现象，一个有效方案是采用阴极灯的Doppler free spectroscopy和这里的Polarization spectroscopy方法。

- 下面左图是用Polarization spectroscopy方法锁定Yb离子369.5nm的装置图：

Polarization spectroscopy 方法的要点：

- There are two beams going through the hollow cathode lamp, one is pump beam(right-handed polarization) which is used to deplete the population of F=1, mF=-1. The other one is probe beam(linear porization=). Because of the depletion of population in the F=1, mF=-1, the absorption of component of the probe beam will be different from the component because the absorption is saturated for the component but not for the component.

- Then there will be intensity difference between the vertical polarization beam and horizontal polarization beam:

- The Wollaston prism will split the vertical polarization beam and horizontal polarization beam, then the balanced photon-detector can detect the intensity difference.

- The error signal:

- , then , so the error signal is:

- PDH method with ULE reference cavity

- 另一种抑制中心频率漂移的方法是在PDH方案中把参考腔换成特制的ULE(ultra low expansion)腔，即腔长极为稳定的F-P腔。

- ULE腔制作参考：

- 1、Development of ultra-stable laser sources and long-distance optical link via telecommunication

- Diode laser frequency stabilization onto an optical cavity

- 制作：初步打算先定制一个微晶玻璃spacer或者ULE玻璃spacer，它们的线性热膨胀系数一般为，然后采用光学粘合法（自己可能不能做）或直接用低热膨胀系数的胶把反射镜粘到spacer上。我们希望胶的热膨胀系数控制在以内，这样假设胶厚度为0.1mm，spacer有100mm，则最终整体的线性热膨胀系数为：

- 微晶玻璃spacer参考公司：肖特

- 粘胶参考公司：Permabond、Bacon adhesive、United adhesive

- 腔自由光谱程漂移：

- 其中L为腔长，n为腔中空气柱的折射率。假设空气折射率和空气压成正比，则：

- 。假设一个小时内气压变化有1毫巴量级，温度是0.1K量级，则主要是气压变化占主导，故。假设腔的自由光谱程为1.5GHz，则自由光谱程漂移为1.5MHz。假设我们锁定369.5nm，则锁点频率约是自由光谱程50万倍。假设我们忽略锁频反馈时间，则激光频率将会被锁点带着漂移0.75THz。所以气压变化是占主导的，在参考腔外罩真空腔是绝对必要的，不然参考腔热膨胀系数再低都没有意义。

- Demodulation and servo control system for frequency stabilization

- 给370nm锁频的PDH方案： demodulation基本考虑从mini-circuits买mixer、low-pass filter（DC-10MHz）以及phase shifter自己搭；servo control为Monroe组高速PID，但缺少慢速PID。（注：370腔镜的精细度大约1500，故加>40MHz会看到比较好的error signal）

- 给370nm稳频的阴极灯方案：NIST组的数字lock-in amplifier和PID；TOPTICA dlc pro自带的lock-in和PID。

- 给871nm稳频的PDH方案：可以考虑TOPTICA mFALC 110模块+信号源或者FALC 110+PDD 110/F模块（注：mFALC具有混频器和高低速PID功能；FALC是高低速PID；PDD110/F具有内置信号源和demodulation功能。）

Laser control

由于对离子进行特定的幺正操控涉及激光的频率和相位参数的设定（Cold trapped ions as quantum information processors），故我们需要通过AOM间接操控这些参数，这等价于设定AOM信号源的频率和相位。

- Phase Continuous switching：上一段波形和下一段波形是连续的。这种切换用单个AD9910 dds（direct digital synthesizer）即能实现，因为AD9910内置相位寄存器，能记录当前的相位，只要在事先对其内置的8个profile寄存器写好信号参数然后做profile切换即可实现phase continuous switching。

- Phase coherent switching：上一段波形和下一段波形是断开的。这种情况下，如果用单个dds实现可能需要事先算好切换点的相位然后提前写入到profile寄存器；或者在切换时转换成PARALLEL DATA PORT MODULATION MODE，然后修改信号参数。如果用多个dds则可以比较方便，比如用一个AD9959/AD9958芯片，让内置的多个dds芯片以不同频率同时进行相位累加，在需要切换时让一个dds的DAC输出幅度降为零（即关闭该通道），让另一个的输出幅度设为全幅度（即打开该通道）即可实现phase coherent switching。或者用一个外置的phase accumulator和dds内置的phase accumulator同时运转，当需要切换时将外置的相位寄存器数据写给dds，这样也可以做到切换。